| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: | MATINHOS |  |  |  | SAM |  |
| Projeto : | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAIOBÁ |  |  |  | LOTE nº |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ADMINISTRACAO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | FECHAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X | M2 | 1.962,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | LIGACOES PROVISORIAS |  |  |  |  |  |
| 73960/1 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 4,00 |  |  |  |
| 1.2 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 73847/3 | ALUGUEL DE 2 CONTAINERES/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG - (DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA) | MES | 12,00 |  |  |  |
| 1.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 44,00 |  |  |  |
| 2 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 2.2 | LOCACAO |  |  |  |  |  |
| 74077/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4.024,50 |  |  |  |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ESCAVACAO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 73965/1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M | M3 | 656,16 |  |  |  |
| 3.2 | ESCAVACAO MECANICA |  |  |  |  |  |
| 74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) EM ÁREAS ESPECÍFICAS CONFORME PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO | M3 | 1.158,84 |  |  |  |
| 3.5 | ATERRO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 79481 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO | M3 | 17,11 |  |  |  |
| 53527 | REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS) | M3 | 1.255,00 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
|  | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO E CALÇAMENTO, INCLUINDO ABERTURAS PARA AS BAIAS DE ESTACIONAMENTO. | M2 | 16.650,34 |  |  |  |
| 4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS |  |  |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - TRANSPORTE DE MATERIAIS |  |  |  |  |  |
|  | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 | M3 | 9.233,68 |  |  |  |
| 6 | FORMAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | FORMAS PARA FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 | 195,12 |  |  |  |
| 7 | ARMADURAS |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ARMACAO CA-50 |  |  |  |  |  |
| 74254/2 | ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG | 4.997,00 |  |  |  |
| 8 | CONCRETOS |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  |  |  |  |  |
| 73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF. PROJETO ESTRUTURAL | M3 | 1,20 |  |  |  |
| 73972/2 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 253,18 |  |  |  |
| 8.6 | PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  |  |
| 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 16,92 |  |  |  |
| 9 | LASTROS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | AGREGADO |  |  |  |  |  |
| 74164/4 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,68 |  |  |  |
| 9.2 | CONCRETO SIMPLES |  |  |  |  |  |
| 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 1.087,10 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - LASTROS |  |  |  |  |  |
|  | LASTRO DE CONCRETO DE 8cm, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2.745,20 |  |  |  |
| 10 | LAJES |  |  |  |  |  |
| 10.2 | LAJES PRE-MOLDADAS |  |  |  |  |  |
| 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 31,20 |  |  |  |
| 11 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 11.2 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |
| 83901 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 68,40 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - IMPE - PESQUISA DE MERCADO |  |  |  |  |  |
|  | ESTRUTURA DE AÇO PARA TORRE DE SALVA-VIDAS, CONFORME PROJETO E DETALHES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 2,00 |  |  |  |
|  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA TORRES DE SALVA-VIDAS | VB | 2,00 |  |  |  |
|  | ESTRUTURA DE AÇO PARA PONTO DE ÔNIBUS, CONFORME PROJETO E DETALHES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | VB | 4,00 |  |  |  |
| 12 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 12.1 | MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 453,50 |  |  |  |
| 12.3 | TIJOLOS FURADOS |  |  |  |  |  |
| 73935/5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 227,48 |  |  |  |
| 12.11 | BLOCO DE VIDRO |  |  |  |  |  |
| 40718 | ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO | M2 | 7,68 |  |  |  |
| 13 | DIVISORIAS E PAREDES |  |  |  |  |  |
| 13.2 | DIVISORIAS |  |  |  |  |  |
|  | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO | M2 | 45,20 |  |  |  |
| 14 | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 14.9 | CALHAS |  |  |  |  |  |
|  | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.26,DESENVOLVIMENTO 70CM | M | 326,40 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA |  |  |  |  |  |
|  | Cobertura em palha Santa Fé com tratamento anti-chamas | m2 | 1.102,64 |  |  |  |
|  | Chapéu de fechamento em cobre | ud | 4,00 |  |  |  |
|  | Chaminé em aço inox | m | 28,00 |  |  |  |
|  | COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO FIXADO C/ FERRAGEM AÇO INOX | M2 | 195,64 |  |  |  |
|  | COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTOS, CONF. PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 25,12 |  |  |  |
| 15 | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
|  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES - 0,60 X 2,10 M | UN | 16,00 |  |  |  |
|  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25,COM GUARNICOES - 0,60 X 2,40 M | UN | 4,00 |  |  |  |
|  | JANELA ALUMINIO, FIXA, LINHA 25, COM MOSQUITEIRA, (1,42 X 1,02M), CONF. PROJETO | M2 | 46,36 |  |  |  |
|  | JANELA ALUMINIO, FIXA, LINHA 25, COM MOSQUITEIRA, (1,42 X 0,77M), CONF. PROJETO | M2 | 69,96 |  |  |  |
|  | JANELA DE MADEIRA 1A RETRÁTIL, TIPO CAMARÃO, COM MUXARABI, FERRAGENS DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS, COM FECHADURA TIPO TETRA-CHAVE - 1,78 X 1,3M | UN | 24,00 |  |  |  |
|  | JANELA DE MADEIRA 1A RETRÁTIL, TIPO CAMARÃO, COM MUXARABI, FERRAGENS DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS, COM FECHADURA TIPO TETRA-CHAVE - 1,85 X 1,3M | UN | 4,00 |  |  |  |
| 16 | MADEIRAS E LAMINADOS |  |  |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - MADEIRAS E LAMINADOS |  |  |  |  |  |
|  | PILAR DE MADEIRA CUMARU - IPE CHAMPAGNE - 20X20CM (H-4,3M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.201,60 |  |  |  |
|  | PILAR DE MADEIRA CUMARU - IPE CHAMPAGNE - 25X15CM (H-9,7M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.342,40 |  |  |  |
|  | PILAR DE MADEIRA CUMARU - IPE CHAMPAGNE - 15X10CM (C-10M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.208,00 |  |  |  |
|  | PILAR DE MADEIRA CUMARU - IPE CHAMPAGNE - 15X10CM (C-6,3M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.587,20 |  |  |  |
|  | PILAR DE MADEIRA CUMARU - IPE CHAMPAGNE - 15X10CM (C-3M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 549,60 |  |  |  |
|  | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E COMPLEMENTOS PARA A ESTRUTURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | VB | 32,00 |  |  |  |
|  | ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA CUMARU - OPÊ CHAMPAGNE, 5 X 10cm, C. 2,50m, EXECUÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.600,00 |  |  |  |
|  | RIPA DE MADEIRA CUMARU - IPÊ CHAMPAGNE, 2,5 X 5cm, C. 6,00m, EXECUÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.750,40 |  |  |  |
| 18 | ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA |  |  |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA |  |  |  |  |  |
|  | POSTE - TIPO 1 (CONFORME PROJETO) | UN | 39,00 |  |  |  |
|  | POSTE - TIPO 2 (CONFORME PROJETO) | UN | 40,00 |  |  |  |
| 19 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 19.1 | MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 4,00 |  |  |  |
| 19.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 514,00 |  |  |  |
| 72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16,00 |  |  |  |
| 72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200,00 |  |  |  |
| 55868 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.000,00 |  |  |  |
| 19.5 | CABOS |  |  |  |  |  |
| 73860/7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.016,00 |  |  |  |
| 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.598,00 |  |  |  |
| 83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.000,00 |  |  |  |
| 83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.000,00 |  |  |  |
| 19.8 | CAIXAS |  |  |  |  |  |
| 83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 8,00 |  |  |  |
| 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 124,00 |  |  |  |
| 83439 | CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" | UN | 112,00 |  |  |  |
| 83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 58,00 |  |  |  |
| 19.9 | QUADROS DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 19.11 | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |
| 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44,00 |  |  |  |
| 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 |  |  |  |
| 74130/4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 19.12 | INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |
| 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 |  |  |  |
| 19.13 | TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 100,00 |  |  |  |
| 83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 8,00 |  |  |  |
| 19.20 | APARELHOS ELETRICOS |  |  |  |  |  |
| 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
|  | RETIRADA - POSTES | UN | 129,00 |  |  |  |
| x | Luminária tipo SPOT lâmpada PAR 30 | pç | 32,00 |  |  |  |
| x | Balizador embutido na parede | pç | 56,00 |  |  |  |
| x | Luminária cilíndrica de sobrepor | pç | 24,00 |  |  |  |
| 20 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA |  |  |  |  |  |
| 20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |
| 83484 | HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 8,00 |  |  |  |
| 20.5 | CABO DE COBRE NU |  |  |  |  |  |
| 72251 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | M | 40,00 |  |  |  |
| 24 | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 24.8 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 |  |  |  |
| 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 25 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 25.4 | REDE DE AGUA |  |  |  |  |  |
| 74215/1 | MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE FOFO 200MM EB - 1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOP | M | 4,00 |  |  |  |
| 25.8 | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 75051/1 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,16 |  |  |  |
| 75051/2 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 320,00 |  |  |  |
| 75051/5 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200,00 |  |  |  |
| 25.9 | CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56,00 |  |  |  |
| 72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60,00 |  |  |  |
| 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104,00 |  |  |  |
| 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,00 |  |  |  |
| 72601 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60,00 |  |  |  |
| 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28,00 |  |  |  |
| 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 |  |  |  |
| 72454 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,00 |  |  |  |
| 25.11 | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 6516 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ REDE COLET ESGOTO D = 100 MM | M | 200,00 |  |  |  |
| 74165/1 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32,00 |  |  |  |
| 74165/2 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 108,00 |  |  |  |
| 74165/3 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9,60 |  |  |  |
| 74165/4 | TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160,00 |  |  |  |
| 25.12 | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,00 |  |  |  |
| 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 |  |  |  |
| 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48,00 |  |  |  |
| 72564 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52,00 |  |  |  |
| 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 |  |  |  |
| 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64,00 |  |  |  |
| 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 |  |  |  |
| 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 |  |  |  |
| 72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,00 |  |  |  |
| 72775 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,00 |  |  |  |
| 72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,00 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| x | BANHEIRO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO 4 SANITÁRIOS ADAPTADOS PARA PNE DOS 16 TOTAIS. | CJ | 16,00 |  |  |  |
| x | Tubo de descarga VDE 38mm | pç | 16,00 |  |  |  |
| x | Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário - 38mm | pç | 16,00 |  |  |  |
| 26 | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
| 26.6 | TORNEIRAS E MISTURADORES |  |  |  |  |  |
| 73949/1 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 73949/4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 |  |  |  |
| 26.7 | SIFOES E VALVULAS |  |  |  |  |  |
|  | SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2", CONFORME PROJETO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 |  |  |  |
| 74014/2 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 |  |  |  |
| 74127/1 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28,00 |  |  |  |
| 26.8 | APARELHOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 74113/1 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 |  |  |  |
| 26.10 | REGISTROS E VALVULAS |  |  |  |  |  |
| 74176/1 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,00 |  |  |  |
| 74174/1 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24,00 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
|  | TAMPO DE GRANITO POLIDO BRANCO DALLAS, COM SAIA DE 7,5cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 47,00 |  |  |  |
|  | RODOPIA DE GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA 20cm | M2 | 13,44 |  |  |  |
|  | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, DECA LINHA CONFORTO - P51 + CS1V - OU SIMILAR | UN | 32,00 |  |  |  |
|  | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA COZINHA, RETANGULAR DUPLA, DIMENSÕES DE 730X400X125MM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 12,00 |  |  |  |
|  | Bacia Convencional - Linha Ravena P9 + acessórios de fixação e tubo de ligação cromados - DECA - bco - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
|  | Dispenser para papel higiênico em rolo - Marca Brakey - cj 403 - capacidade 400m - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
|  | Dosador de sabao de parede - Brakey CA 200 - capac. 900ml - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
| x | Toalheiro de papel - Bobrick B-262 - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
| x | Lixeira pequena - Brakey - CA 701 - capac. 25 Lts - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
|  | Torneira automática de mesa - Linha Docolmatic - modelo pressmatic 110 Chrome - cod 17160806 - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
|  | Válvula de descarga com acabamento antivandalismo R1 - Docol - 015006 - ou similar, com consulta junto ao contratante | CJ | 32,00 |  |  |  |
|  | REGISTRO DE ESFERA PVC 1.1/2' | UN | 4,00 |  |  |  |
|  | REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" | UN | 8,00 |  |  |  |
|  | COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO 1.1/2" | UN | 4,00 |  |  |  |
| x | Bolsa de ligação para vaso sanitário 1. 1/2" | UN | 16,00 |  |  |  |
| x | Engate flexível de plástico 1/2 - 30cm | UN | 16,00 |  |  |  |
| x | COLAR DE TOMADA PVC 3/4" | UN | 4,00 |  |  |  |
|  | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2" | pç | 32,00 |  |  |  |
|  | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 2" | pç | 12,00 |  |  |  |
| 27 | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 27.6 | DRENOS COM TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |
| 74017/1 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 64,00 |  |  |  |
| 28 | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 28.5 | CAIXAS SIFONADAS |  |  |  |  |  |
| 72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 |  |  |  |
| 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |
|  | CAIXA DE INSPECAO 60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO | UN | 12,00 |  |  |  |
| 29 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES |  |  |  |  |  |
| 29.4 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS |  |  |  |  |  |
| 73968/1 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO TORODIM 3MM | M2 | 31,20 |  |  |  |
| 29.6 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 72,00 |  |  |  |
| 30 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| 30.2 | CHAPISCO |  |  |  |  |  |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 471,32 |  |  |  |
| 30.3 | EMBOCO |  |  |  |  |  |
| 5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 471,32 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
|  | PASTILHA CERAMICA BRANCA ESMALTADA QUADRADA 5x5, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M2 | 102,08 |  |  |  |
|  | PASTILHA CERAMICA AZUL ESMALTADA QUADRADA 5x5, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M2 | 343,32 |  |  |  |
|  | REVESTIMENTO EM PAINEL DE MADEIRA - RÉGUAS DE 5 X 2,5cm, CONF. PROJETO | M2 | 54,60 |  |  |  |
| 31 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 31.3 | PREPARO E REGULARIZACAO DE PISO |  |  |  |  |  |
| 73920/2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.745,20 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | PISO PORCELANATO 40 X 40 MODELO ARQTEC SABBIA ELIANE, OU SIMILAR, CONFORME PROJETO, COM REJUNTAMENTO DE 6mm | M2 | 89,20 |  |  |  |
|  | RODAPÉ CERÂMICO 10 X 40cm, MODELO ARQTEC COVE BASE SABBIA, OU SIMILAR | M | 52,00 |  |  |  |
|  | PISO EM DECK DE MADEIRA, CONF. PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17,92 |  |  |  |
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO NGK 5 X 5cm, CONFORME PROJETO | M2 | 51,04 |  |  |  |
| 32 | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 32.2 | EMASSAMENTO |  |  |  |  |  |
| 74134/1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 31,20 |  |  |  |
| 32.6 | PINTURA EM CONCRETO / ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 73954/1 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 31,20 |  |  |  |
|  | PINTURA LATEX ACRILICA CALHAS E RUFOS, DUAS DEMAOS | M2 | 476,56 |  |  |  |
| 33 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  |  |  |  |  |
| 33.1 | MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  |  |  |  |  |
| 72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 1.084,58 |  |  |  |
| 33.2 | REGULARIZACAO |  |  |  |  |  |
| 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE PARA APLICAÇÃO DE CALÇAMENTO | M2 | 10.871,00 |  |  |  |
| 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 19.874,40 |  |  |  |
| 33.4 | BASE |  |  |  |  |  |
|  | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 762,80 |  |  |  |
| 33.7 | PINTURA DE LIGACAO/IMPRIMACAO |  |  |  |  |  |
| 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 18.066,80 |  |  |  |
| 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 9.349,04 |  |  |  |
| 33.9 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  |  |
| 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) CONF. PROJETO ARQUITETÔNICO | M | 151,30 |  |  |  |
| 74211/1 | FINCADINHA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARCIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M | 7.804,70 |  |  |  |
| 74223/1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. | M | 3.356,00 |  |  |  |
| 33.10 | SINALIZACAO |  |  |  |  |  |
| 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 491,87 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  |  |  |  |  |
|  | Brita Graduada | M3 | 3.503,99 |  |  |  |
|  | Colchão de farofa de Areia ( Rio / Jazida ) com cimento 1:3 | M3 | 542,16 |  |  |  |
|  | Colchão de Brita/Pó de Pedra | M3 | 636,50 |  |  |  |
|  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONCREGRAMA 8CM | M2 | 1.858,90 |  |  |  |
|  | FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO - 5CM | M3 | 544,86 |  |  |  |
|  | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | M2 | 5.179,44 |  |  |  |
|  | REVESTIMENTO - CBUQ FAIXA C | T | 1.899,87 |  |  |  |
|  | Petit - Pavet - sem colchão | M2 | 14.861,17 |  |  |  |
|  | PLACA- SINALIZAÇÃO MODELO 1 | UN | 62,00 |  |  |  |
|  | PLACA- SINALIZAÇÃO MODELO 2 | UN | 29,00 |  |  |  |
|  | PLACA INDICAÇÃO DE RUA | M2 | 11,00 |  |  |  |
|  | PINTURA DE FAIXAS ZEBRADAS E SETAS POR EXTRUSÃO | M2 | 460,50 |  |  |  |
|  | REPERFILAMENTO DE 2CM EM CBUQ | T | 450,00 |  |  |  |
|  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3.356,00 |  |  |  |
| x | LIMPEZA DE SISTEMA DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DANIFICADOS COMO GRELHAS, POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LEÃO | M | 1.500,00 |  |  |  |
| 36 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 36.2 | PLANTAS |  |  |  |  |  |
|  | GRAMA EM PLACAS, CONF. PROJETO | M2 | 14.850,50 |  |  |  |
| x | SERVIÇOS EXTRAS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
|  | BANCO CONCRETO - TIPO 1 (CONFORME PROJETO) | UN | 2,00 |  |  |  |
|  | LIXEIRA - METÁLICA | UN | 37,00 |  |  |  |
|  | BICICLETÁRIO | UN | 2,00 |  |  |  |
|  | INIBIDORES - PASSAGEM | UN | 189,00 |  |  |  |
|  | GUIA PNE | UN | 65,00 |  |  |  |
|  | PLANTIO - ÁRVORE (PALMEIRA NATIVA - JERIVÁ) - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO, GRADEAMENTO DE SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA ÁRVORE DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | UN | 187,00 |  |  |  |
|  | PLANTIO - ÁRVORE (COQUEIRO BAHIA) - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO, GRADEAMENTO DE SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA ÁRVORE DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | UN | 1.154,00 |  |  |  |
|  | PLANTIO - ÁRVORE (COQUEIRO) (PLANTADO NA PRAIA) - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO, GRADEAMENTO DE SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA ÁRVORE DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | UN | 227,00 |  |  |  |
|  | PLANTIO - ÁRVORE (SOMBREIRO) - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO, GRADEAMENTO DE SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA ÁRVORE DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | UN | 100,00 |  |  |  |
|  | RETIRADA - ESPÉCIES ARBÓREAS | UN | 107,00 |  |  |  |
|  | PLANTIO - ARBUSTO (BUGANVILIA) - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO, GRADEAMENTO DE SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DA ÁRVORE DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | UN | 47,00 |  |  |  |
|  | RESTINGA - RECOMPOSIÇÃO - INCLUINDO TRABALHO E CUIDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO PAISAGÍSTICO. AS CARACTERÍSTICAS DA PLANTA DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJ. PAISAGÍSTICO PARA O PLANTIO. | M2 | 22.600,00 |  |  |  |
|  | RESTINGA - CERCA PROTETORA | M2 | 2.335,90 |  |  |  |
| 37 | LIMPEZAS |  |  |  |  |  |
| 37.1 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 4.656,00 |  |  |  |
| x | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 7.284.801,24 |