## EDITAL
ORIGINAL
Lote | Item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Máx. Unit | Valor
1 | 1 | 200 | UND | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W X 127 V. | 4.99 | 998
1 | 2 | 100 | UND | LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V | 2.01 | 201
1 | 3 | 20 | UND | CAIXA CN PARA MEDIDOR POLIFÁSICOS 450 X 350 X 200 MM | 132.09 | 2641.8
1 | 4 | 1000 | UND | FITA ISOLANTE PRETA 20 M | 2.79 | 2790
1 | 5 | 100 | UND | GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8" | 6.12 | 612
1 | 6 | 30 | UND | HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8 X 2,40 MT - | 18.31 | 549.3
1 | 7 | 30 | BR | ELETRODUTO PVC 1" | 7.03 | 210.9
1 | 8 | 50 | UND | ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 X 1 | 5.98 | 299
1 | 9 | 50 | UND | ROLDANA DE PORCELANA 72 x 72 | 2.97 | 148.5
1 | 10 | 20 | BR | ELETRODUTO PVC 3/4" (BARRA) | 8.16 | 163.2
1 | 11 | 30 | UND | ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1.1/2" (BARRA 3 MTS) | 42.6 | 1278
1 | 12 | 30 | UND | ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" (BARRA 3 MTS) | 27.4 | 822
1 | 13 | 50 | RL | FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO, EM ROLOS DE 10 METROS | 13.06 | 653
1 | 14 | 200 | MT | MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA 1" COM GUIA | 1.46 | 292
1 | 15 | 200 | UND | MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA 1 1/4" COM GUIA | 1.93 | 386
1 | 16 | 30 | UND | BUCHA E ARRUELA 1.1/2" | 1.61 | 48.3
1 | 17 | 30 | UND | BUCHA E ARRUELA 3/4 | 0.93 | 27.9
1 | 18 | 30 | UND | BUCHA E ARRUELA 1.1/4" GALVANIZADA | 1.45 | 43.5
1 | 19 | 40 | UND | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA (CJ) | 51.35 | 2054
1 | 20 | 20 | KG | ARAME GALVANIZADO 14AWG | 10.46 | 209.2
1 | 21 | 100 | UND | REATOR 2 X 40 W ELETRÔNICO BIVOLT | 19.24 | 1924
1 | 22 | 100 | UND | BUCHA 10MM | 0.14 | 14
1 | 23 | 100 | UND | BUCHA 8MM | 0.11 | 11
1 | 24 | 100 | UND | BUCHA 6MM | 0.08 | 8
1 | 25 | 30 | UND | CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 X 30 CM COM TAMPA MÓVEL E SEM FUNDO | 22.44 | 673.2
2 | 1 | 20 | UND | DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A | 6.93 | 138.6
2 | 2 | 20 | UND | DISJUNTOR TRIFASICO 30A | 44.27 | 885.4
2 | 3 | 40 | UND | DISJUNTOR TRIFASICO 90A | 69.79 | 2791.6
2 | 4 | 10 | UND | DISJUNTOR 1 X 20 AMPERES | 7.07 | 70.7
2 | 5 | 40 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES UL | 70.38 | 2815.2
2 | 6 | 30 | UND | DISJUNTOR 3 X 70 AMPERES UL | 66.52 | 1995.6
2 | 7 | 5 | UND | DISJUNTOR 1 X 15 AMPERES | 6.96 | 34.8
2 | 8 | 50 | UND | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES UL | 46.64 | 2332
2 | 9 | 10 | UND | DISJUNTOR BIFASICO 50A | 29.32 | 293.2
2 | 10 | 30 | UND | DISJUNTOR MONOFASICO 50A | 10.14 | 304.2
3 | 1 | 1000 | MT | CABO FLEXÍVEL 10,0MM 750V - METRO | 3.89 | 3890
3 | 2 | 400 | MT | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM2 750V | 2.14 | 856
3 | 3 | 2500 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM | 0.91 | 2275
3 | 4 | 100 | MT | CABO QUADRUPLEX 4 X 16 MM² (METRO) | 5.52 | 552
3 | 5 | 100 | UND | CABO QUADRUPLEX 4 X 25 MM² | 8.25 | 825
3 | 6 | 500 | MT | FIO PARALELO 2 X 2,50MM (METRO) | 1.97 | 985
4 | 1 | 50 | UND | CHAVE CONTACTORA TRIFASICA 45 A 220 V | 212.63 | 10631.5
4 | 2 | 100 | UND | CHAVE CONTACTORA TRIFÁSICA 63 AMPERES , 220V | 280.03 | 28003
5 | 1 | 30 | UND | PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8" X 4O0 MM2 | 9.95 | 298.5
5 | 2 | 50 | UND | PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8" X 350MM2 | 9.06 | 453
5 | 3 | 200 | UND | PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8" X 250 MM2 | 8.02 | 1604
5 | 4 | 200 | UND | PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8" X 300 MM2 | 9.06 | 1812
5 | 5 | 5000 | UND | CONECTOR TAPITE 1/0 | 2.49 | 12450
5 | 6 | 5000 | UND | CONECTOR PERFURANTE 16A. 70MM - UNIDADE | 5 | 25000
6 | 1 | 1000 | UND | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 WATTS BOCAL E-27 TUBULAR | 51.91 | 51910
6 | 2 | 2500 | UND | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATTS TUBULAR ROSCA E-40 220 VOLTS | 51 | 127500
6 | 3 | 3500 | UND | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS ROSCA E-40 220 VOLTS | 62.48 | 218680
6 | 4 | 100 | UND | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR AZUL 400W 5900 K COMPATÍVEL COM REATOR METÁLICO VQO VIDA ÚTIL MEDIANA 5.000 HORAS POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL | 103.04 | 10304
6 | 5 | 100 | UND | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR VERDE 400W 5900K, COMPATÍVEL COM REATOR METÁLICO VQO VIDA ÚTIL MEDIANA 5.000 HORAS POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL | 103.04 | 10304
7 | 1 | 300 | UND | BRAÇO BR 2 - 3 METROS, HOMOLOGADO NA COPEL E APRESENTAR FICHA TECNICA AUTENTICADA | 129.66 | 38898
8 | 1 | 800 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS AFP INTERNO E APRESENTAR SELO DO PROGRAMA PROCEL | 84.05 | 67240
8 | 2 | 300 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 WATTS AFP INTERNO E APRESENTAR SELO DO PROGRAMA PROCEL | 69.3 | 20790
8 | 3 | 1500 | UND | REATOR VAPOR DE SODIO COM BASE PARA RELE DE ALTO FATOR DE POTENCIA 70W FIO 1 X 2,5 MM2, 1,5 METROS, COM CONECTOR DE EMENDA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA APROVADA PELA COPEL E APRESENTAR SELO DO PROGRAMA PROCEL ALMIRANTE | 68.43 | 102645
8 | 4 | 1000 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS AFP C/ BASE P/ RELE, PERDA 32W, COM CONECTORES DE EMENDA, CONDUTORES DE COBRE 2,5MM2, EPR OU XLP, HOMOLOGADO PELA COPEL E APRESENTAR FICHA TECNICA AUTENTICADA | 97.36 | 97360
8 | 5 | 1800 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE, PERDA DE 24W PARA RELE DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 250 W FIO DE 1 X2,5MM, EPR OU XLP COM 1,5 COM CONECTOR DE EMENDA DEVENDO ESTAR HOMOLOGADO PELA COPEL , E APRESENTAR FICHA TECNICA AUTENTICADA. | 92.65 | 166770
8 | 6 | 3500 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE, PERDAS 18W PARA RELE DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 150W FIO DE 1 X2,5MM2, EPR OU XLPE COM 1,5 COM CONECTOR DE EMENDA DEVENDO ESTAR HOMOLOGADO PELA COPEL, E APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO AUTENTICADA. | 83.29 | 291515
8 | 7 | 400 | UND | REATOR VAPOR METÁLICO 150 WATTS AFP INTERNO | 60.09 | 24036
8 | 8 | 1000 | UND | REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS AFP INTERNO | 85.26 | 85260
8 | 9 | 500 | UND | REATOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS AFP INTERNO | 64.28 | 32140
8 | 10 | 100 | UND | REATOR VAPOR METALICO 150W COM BASE PARA RELE FIO 1X2,5 MILIMETRO QUADRADO COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO COM CONECTOR DE EMENDA DEVENDO SER APROVADO PELO PROCEL | 80.97 | 8097
8 | 11 | 500 | UND | REATOR VAPOR METÁLICO 250w COM BASE PARA RELE FIO 1x2,5mm²COM 1,5m - APRESENTAR LAUDO DE LABORATÓRIO CONFIRMANDO PRODUTO COM SELO DO IMETRO | 89.92 | 44960
8 | 12 | 600 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS AFP INTERNO E APRESENTAR SELO DO PROGRAMA PROCEL | 68.8 | 41280
8 | 13 | 100 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W-254V EXTERNO AFP | 87.53 | 8753
8 | 14 | 100 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W-254V EXTERNO AFP | 115.07 | 11507
8 | 15 | 100 | UND | REATOR VAPOR METÁLICO 250W-254V EXTERNO AFP | 87.85 | 8785
8 | 16 | 100 | UND | REATOR VAPOR METÁLICO 400W-254V EXTERNO AFP | 115.07 | 11507
8 | 17 | 2000 | UND | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE PARA RELE ALTO FATOR DE POTENCIA 100W, FIO 1x2,5mm²COM 1,5m, COM CONECTOR DE EMENDA DEVENDO ESTAR HOMOLOGADO PELA COPEL E APRESENTAR LAUDO DE LABORATÓRIO CONFIRMANDO O PRODUTO COM SELO. | 72.08 | 144160
9 | 1 | 10000 | UND | RELE FOTOELETRICO, 220V 1.000W, COM ACIONAMENTO DE CARGA COM SISTEMA ELETROMAGNETICO, QUE DEVE ACONTECER COM DIFERENCIA DE POTENCIAL IGUAL OU PROXIMO DE ZERO NOS CONTATOS DE CHAVEAMENTO, A CARGA DE VE LIGAR ENTRE OS NIVEIS DE 05 À 15 LUX, E DESLIGAR COM NO MAXIMO 20 LUX, DEVE POSSUIR UM RETARDO DE 02 A 05 SEGUNDOS PARA DESLIGAR A CARGA, EVITANDO A INTERFERENCIA DE LUZES TRANSITORIAS, DEVENDO ESTAR HOMOLOGADO PELA COPEL E APRESENTAR FICHA TECNICA AUTENTICADA. | 28.57 | 285700
10 | 1 | 300 | UND | LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W , COM BASE E-27 , DURABILIDADE 15.000 HORAS | 10.45 | 3135
10 | 2 | 30 | UND | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W BOCAL E-40, DURABILIDADE DE 15.000 HORAS | 25.05 | 751.5
10 | 3 | 300 | UND | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W , BASE E-27 , DURABILIDADE : 15.000 HORAS | 13.56 | 4068
10 | 4 | 50 | UND | LÂMPADA MISTA 250W X 220 V DURABILIDADE 10.000 HORAS | 19.72 | 986
11 | 1 | 1200 | UND | LAMPADA TUBULAR , VAPOR SÓDIO ,250W , DURABILIDADE MINIMA DE 32.000 HORAS , COM BASE E-40 DEVENDO SER HOMOLOGADO PELA COPEL E APRESENTAR FICHA TECNICA AUTENTICADA | 31.34 | 37608
11 | 2 | 1500 | UND | LAMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR, FORMA CONSTRUTIVA DA LÂMPADA: TUBULAR; 400W-220V; ROSCA E-40, VIDA ÚTIL: 32.000 HORAS, DEVENDO APRESENTAR SELO DO PROCEL | 36.36 | 54540
11 | 3 | 5000 | UND | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, TUBULAR, DURABILIDADE: 32.000 HORAS; DEVENDO APRESENTAR SELO DO PROCEL | 26.63 | 133150
11 | 4 | 3000 | UND | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, BOCAL E-40; TUBULAR, DURABILIDADE: 32.000 HORAS; DEVENDO APRESENTAR SELO DO PROCEL | 21.51 | 64530
11 | 5 | 3000 | UND | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, TUBULAR, DURABILIDADE: 28.000 HORAS; COM BASE E-27; DEVENDO APRESENTAR SELO DO PROCEL | 16.31 | 48930
12 | 1 | 300 | UND | LUMINÁRIA PÚBLICA EM ALUMÍNIOINJETADO ALEYTAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO ANODIZADO E SELADO. DEVERÁ HAVER ESPAÇO NA LUMINÁRIA PARA INCORPORAÇÃO DE REATOR. AS PRESILHAS DE FECHAMENTO DEVERÃO SER DE AÇO INOXIDÁVEL. O ENCAIXE NO BRAÇO DEVERÁ SER LISO E A FIXAÇÃO POR PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL. (48 A 62MM DE DIÂMETRO). GRAU DE PROTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 66 CONJUNTO. ÓPTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES. PORTA LÂMPADA COM CORPO EM PORCELANA, ROSCA E-40 (TECNOWATT MODELO ALPHA OU SIMILAR) NA COR AZUL | 310.6 | 93180
13 | 1 | 500 | UND | LUMINÁRIA LM1, COM GRADE DE PROTEÇÃO, CORPO REFLETOR DE ALUMINIO ESTAMPADO, ANODIZADO. PESCOÇO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COM DOIS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO BRAÇO PORTA-LAMPADA COM CORPO DE PORCELANA E-27 COM REGULAGEM. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 420 LARGURA: 280 E ALTURA: 120. COM TELA DE PROTEÇÃO ANTI-VANDALISMO. | 53.86 | 26930
13 | 2 | 100 | UND | LUMINÁRIA LM3 PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS SEM ABRIGO PARA REATOR PONTA DE BRAÇO DIFUSOR PRISMÁTICO POLICARBONATO, PORTA LÂMPADAS, CORPO DE PORCELANA, ROSCA DE E40, REFLETOR DE ALUMINIO ALTO RENDIMENTO IP 95 ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. | 96.19 | 9619
14 | 1 | 30 | UND | LUMINÁRIA FECHADA TIPO 04 PÉTALAS COM NUCLEO PROJETADO PARA INSTALAÇÃO EM PONTA DE SUPER POSTE, COM CONJUNTO DO CORPO, ARO, PESCOÇO, ALOJAMENTO EM ALUMINIO FUNDIDO E REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO TRATADO POR PROCESSO DE ABRILHAMENTO ELETROQUIMICO, REFLETOR DE ACRILICO TIPO PH-00, MARTELADO COM ALTO PODER DE DIFUSÃO, COMPRIMENTO DE 880 MM | 1723.02 | 51690.6
15 | 1 | 10 | UND | POSTE DE CONCRETO PT1 100 7,2 METROS | 227.34 | 2273.4
2559846.6

## VENDA
D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA LTDA EPP
CNPJ: 73.234.742/0001-55 Insc Estadual 101.953.93-90
Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba– Pr 82970-000
Fone: 41 3226-1212
e-mail: sandiego.vendas@hotmail.com delcio.martins@hotmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014- PMM
DATA 27/03/2013 AS 09:00 HRS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, com as características e especificações constantes deste Edital.
O valor global da nossa proposta é de R$ 123.985,82 (Cento e vinte e trêis mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
LOTE 01
Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total
4 | 70 | Unid | Adaptador com flange soldável 3/4. | FORMA | 4.14 | 289.8
5 | 120 | Unid | Adaptador soldável 25mm. | KRONA | 0.35 | 42
6 | 80 | Unid | Adaptador soldável 50mm. | KRONA | 1.75 | 140
8 | 50 | Unid | Adesivo plástico com no mínimo 17 gramas. | BRASCOLA | 1.08 | 54
9 | 50 | Unid | Adesivo plástico com no mínimo 175 gramas. | POLITUBES | 8.65 | 432.5
10 | 10 | Unid | Adesivo sem toluol 195 gramas. | CASCOLA ALBA | 9.15 | 91.5
12 | 5 | Unid | Alicate arrebitador. | EDA | 15.51 | 77.55
13 | 6 | Unid | Alicate de bico reto com no mínimo 06 polegadas. | EDA | 5.48 | 32.88
14 | 10 | Unid | Alicate de corte diagonal 6 polegadas | BRASFORT | 10.43 | 104.3
15 | 15 | Unid | Alicate de pressão reto 10 polegadas. | JOMARCA | 13.38 | 200.7
16 | 10 | Unid | Alicate profissional 8' com isolador. | EDA | 17.08 | 170.8
18 | 20 | Unid | Ancinho (rastelo) c/ 14 dentes - c/ cabo | FAMASTIL | 9.24 | 184.8
19 | 100 | Unid | Anel de borracha vedação esgoto 100mm. | HIDROANEL | 0.65 | 65
25 | 24 | Unid | Arco de serra profissional regulável Nº12 | BRASFORT | 13.77 | 330.48
32 | 400 | Unid | Arruela inox 5/8. | JOMARCA | 0.59 | 236
34 | 400 | Unid | Arruela Galvanizada 5/16. | JOMARCA | 0.07 | 28
39 | 30 | Unid | Balde para pedreiro de plástico reforçado 10 litros - alça metálica. | ZUMPLAST | 4.62 | 138.6
40 | 30 | Unid | Bandeja de plástico para pintura | COMPEL | 2.8 | 84
41 | 25 | Unid | Barra roscada 5/16 galvanizada. | JOMARCA | 2.9 | 72.5
42 | 30 | Unid | Barra roscada 1/4 galvanizada. | JOMARCA | 2.02 | 60.6
45 | 30 | Unid | Base relê fotocélula 127volts. | SANDIEGO | 3.62 | 108.6
46 | 300 | Unid | Base soquete p/lâmpada fluorescente partida rápida | LUMIBRAS | 0.9 | 270
48 | 50 | Unid | Bolsas pretas para encaixe de vasos sanitários | IPCL | 0.5 | 25
49 | 100 | PAR | Botas de borracha cano longo nº 39,40,41,42,43,44 | PEGAFORTE | 26.55 | 2655
58 | 48 | Unid | Broca de aço rápido 8,0mm. | JOMARCA | 9.15 | 439.2
59 | 48 | Unid | Broca de Aço rápido 4,0mm. | JOMARCA | 2.32 | 111.36
60 | 48 | Unid | Broca Aço rápido 6mm c/ 10cm comprimento. | JOMARCA | 5.15 | 247.2
61 | 48 | Unid | Broca de vídea para concreto 0,6mm x 10 cm comprimento | JOMARCA | 1.79 | 85.92
62 | 48 | Unid | Broca de vídea para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento. | JOMARCA | 2.75 | 132
63 | 48 | Unid | Broca de vídea para concreto 10mm x 10 cm comprimento. | JOMARCA | 3.4 | 163.2
67 | 120 | Unid | Broxa para pintura tamanho grande cepa e cabo de plástico | ROMA | 3.27 | 392.4
73 | 50 | Unid | Bucha de redução esgoto 50mmx40mm. | KRONA | 0.87 | 43.5
74 | 200 | Mt | Fio cci 2 pares. | CONDIFIL | 0.45 | 90
75 | 100 | Mt | Cabo de aço galvanizado plastificado, diâmetro 2,4mm. | IPCL | 0.46 | 46
77 | 40 | Unid | Cabo para rolo de pintura 23 cm - normal | COMPEL | 2.52 | 100.8
78 | 250 | Unid | Cadeado grande - 50mm c/chave e haste curta. | GOLD | 22.28 | 5570
86 | 80 | Unid | Caixa de descarga padrão. | ALUMASA | 17.7 | 1416
89 | 100 | Unid | Caixa de luz 2x4 plástico | IVASA | 0.3 | 30
99 | 100 | Unid | Calha 2m x 20cm. | RCG | 7.05 | 705
100 | 120 | Unid | Calha 2m x 40cm. | RCG | 10.2 | 1224
101 | 24 | Unid | Câmara p/pneu de carinho de mão. | ECOFFER | 9.57 | 229.68
102 | 40 | CX | Canaleta 40mm x 20mm x 2,000mm c/ com 10 unidade. | ILUMI | 85.8 | 3432
103 | 60 | CX | Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - caixa c/ 25 unidade. | ILUMI | 61.88 | 3712.8
107 | 50 | Unid | Cera automotiva em pasta com no mínimo 200gramas. | GITANES | 6.59 | 329.5
112 | 3 | Unid | Chave allen fabricada em cromo vanadium, jogo composto com mínimo de 09 (nove) chaves, com medidas de 1,5mm a 10mm. | BRASFORT | 5.45 | 16.35
114 | 12 | Unid | Chave combinada 10mm em aço carbono. | EDA | 2.1 | 25.2
115 | 12 | Unid | Chave combinada 13mm em aço carbono . | EDA | 2.79 | 33.48
116 | 12 | Unid | Chave combinada 14mm em aço carbono. | EDA | 2.79 | 33.48
117 | 12 | Unid | Chave combinada 16mm em aço carbono. | EDA | 3.49 | 41.88
118 | 12 | Unid | Chave combinada 22mm em aço carbono. | EDA | 4.75 | 57
119 | 24 | Unid | Chave de Fenda 1/4x6", em aço carbono. | JOMARCA | 2.85 | 68.4
120 | 24 | Unid | Chave de Fenda 1/4x8", em aço carbono. | JOMARCA | 3.72 | 89.28
121 | 24 | Unid | Chave de Fenda 1/8x4", em aço carbono. | JOMARCA | 1.51 | 36.24
122 | 24 | Unid | Chave de Fenda 3/16x5", em aço carbono. | JOMARCA | 2.39 | 57.36
124 | 20 | Unid | Chave de Teste analógica | BRASFORT | 4.13 | 82.6
125 | 24 | Unid | Chave Phillips 1/4x5", em aço carbono. | MELF | 3.39 | 81.36
126 | 24 | Unid | Chave Phillips 3/16x4", em aço carbono. | JOMARCA | 2.15 | 51.6
127 | 24 | Unid | Chave Phillips 3/16x6", em aço carbono. | JOMARCA | 2.6 | 62.4
128 | 24 | Unid | Chave Phillips 1/8x3", em aço carbono. | JOMARCA | 1.36 | 32.64
129 | 60 | Unid | Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. | FORUSI | 27.75 | 1665
130 | 30 | Unid | Chuveiro 220 V - 5400 watts - 3 temperaturas. | FORUSI | 27.75 | 832.5
132 | 20 | Unid | Cola Branca p/ madeira com no mínimo 500 gramas. | INTERFIX | 7.5 | 150
133 | 50 | Unid | Cola instantânea comp. Ester de cianoacrilato frasco 5gramas. | ULTRABOND | 3.29 | 164.5
136 | 100 | Unid | Capas de chuva c/ calça c/ material de boa qualidade. | CAPSEG | 52.14 | 5214
137 | 20 | Unid | Conjunto p/engate rápido 1/2" | FUGITEC | 3.85 | 77
139 | 40 | Unid | Corante liquido 50ml. | ALPHACOR | 1.62 | 64.8
140 | 100 | MT | Corda de Nylon 04mm trançada. | CONFIANÇA | 0.33 | 33
141 | 100 | MT | Corda de Nylon 06mm trançada. | CONFIANÇA | 0.69 | 69
142 | 100 | MT | Corda de nylon 10mm trançada. | CONFIANÇA | 1.12 | 112
149 | 50 | Unid | Cotovelo 90º 20mm para canaleta sistema SX. | ILUMI | 0.36 | 18
150 | 60 | Unid | Cotovelo em PVC esgoto100mm x 90º | KRONA | 3.06 | 183.6
151 | 60 | Unid | Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90º | KRONA | 0.63 | 37.8
152 | 60 | Unid | Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90º | KRONA | 1.34 | 80.4
153 | 60 | Unid | Cotovelo em PVC esgoto 75mm x 90º | KRONA | 2.821 | 169.26
154 | 150 | Unid | Cotovelo em PVC soldável 25mm x 90º | KRONA | 0.3 | 45
155 | 30 | Unid | Cotovelo em PVC soldável 50mm x 90º | KRONA | 2.21 | 66.3
156 | 30 | Unid | Cotovelo solda rosca 25x1/2" | KRONA | 1.16 | 34.8
160 | 24 | Unid | Cupinicida Incolor 900ml. | FERA | 14.93 | 358.32
161 | 24 | Unid | Cupinicida Spray 400ML. | FERA | 14.1 | 338.4
165 | 50 | Unid | Disco de corte p/ ferro 12' 1/8x3/4 | ITAMBE | 9.96 | 498
166 | 50 | Unid | Disco de desbaste 7' - 1/4 x 7/8. | ITAMBE | 7.33 | 366.5
167 | 50 | Unid | Disco de Lixa nº100 | DISFLEX | 2.11 | 105.5
168 | 50 | Unid | Disco de Lixa nº80 | DISFLEX | 2.11 | 105.5
169 | 30 | Unid | Disco diamantado p/ corte seco - 110 diâmetro x 20mm furo. | ITAMBE | 13.2 | 396
175 | 40 | Unid | Disjuntor trifásico 100 A Dimm | LORENZETTI | 65.88 | 2635.2
181 | 150 | Unid | Dobradiça Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos. | SYLVANA | 1.4 | 210
183 | 35 | BR | Eletroduto PVC 3/4 unidade c/ 3 metros. | AVANT | 3.33 | 116.55
184 | 35 | Unid | Eletroduto PVC luva 3/4. | MMC | 0.3 | 10.5
187 | 100 | unid | Engate Flexível com 40cm. | ALUMASA | 2.02 | 202
188 | 40 | unid | Engate rápido p/mangueira 1/2" | HERC | 2.05 | 82
190 | 5 | unid | Escada de alumínio com no mínimo 3 degraus. | METALMIX | 63.15 | 315.75
191 | 10 | unid | Escada de alumínio com no mínimo 5 degraus. | METALMIX | 81 | 810
194 | 20 | unid | Escova de Aço c/ cabo. | COMPEL | 1.89 | 37.8
195 | 15 | unid | Esguicho p/ mangueira de PVC tipo revolver 1/2" | HERC | 4.36 | 65.4
196 | 30 | unid | Espátulas de aço cabo PVC 3" | THOPSON | 3 | 90
197 | 30 | unid | Espátulas de aço cabo PVC 4" | THOPSON | 3 | 90
198 | 50 | unid | Espuma de poliuretano expansiva 500ml. | UTILITY | 13.9 | 695
199 | 10 | unid | Esquadro de PVC c/cabo 12" | KATU | 7.53 | 75.3
200 | 10 | unid | Estanho para solda 20gramas. | EMAVE | 2.52 | 25.2
203 | 30 | unid | Extensor p/ rolo pintura 3metros. | COMPEL | 14.93 | 447.9
204 | 15 | unid | Facão em aço 16" cabo PVC. | CHIES | 7.02 | 105.3
230 | 30 | Unid | Fita Adesiva marrom 48mm x 50 metros. | 3M | 2.67 | 80.1
231 | 15 | Unid | Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros. | 3M | 2.67 | 40.05
235 | 55 | unid | Fita dupla face de adesivo acrílico 12mm x 20m. | ADELBRAS | 8.58 | 471.9
236 | 120 | unid | Fita Isolante 19mm x 10m. | THOPSON | 1.6 | 192
237 | 120 | unid | Fita Isolante 19mm x 20metros. | THOPSON | 2.76 | 331.2
238 | 48 | unid | Fita Isolante alta fusão19mm x 5mt | 3M | 10.75 | 516
239 | 50 | Rl | Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. | PLASTCOR | 5.94 | 297
240 | 25 | unid | Foice c/ cabo. | RAMADA | 21.6 | 540
241 | 10 | unid | Formão 1 polegada, com cabo de madeira. | FAMASTIL | 12.22 | 122.2
242 | 10 | unid | Formão 1/2 polegada, com cabo de madeira. | FAMASTIL | 12.22 | 122.2
247 | 10 | unid | Furadeira de impacto 701w c/ chave seletora 110/220volts - capacidade de perfuração,concreto 20/13mm - aço13/8mm - madeira 40/25mm - mandril 1/2" 13mm - Acompanha empunhadura auxiliar , chave mandril ,limitador de profundidade. | SKIL | 300 | 3000
249 | 50 | CX | Grampo p/grampeador 12mm caixa com 1000 unidade. | EDA | 2.95 | 147.5
250 | 50 | CX | Grampo p/grampeador 8mm caixa com 1000 unidade. | EDA | 2.95 | 147.5
251 | 40 | unid | Haste 5/8 X 240 cobre. | HORIZONTE | 14.4 | 576
252 | 60 | unid | Haste em PVC p/chuveiro 30cm. | HERC | 2.08 | 124.8
253 | 80 | unid | Haste p/chuveiro em alumínio 40cm. | LUCONI | 3.37 | 269.6
254 | 100 | unid | Interruptor 2 teclas paralelas. | ILUMI | 8.02 | 802
255 | 100 | unid | Interruptor 3 teclas. | ILUMI | 6.81 | 681
256 | 100 | unid | Interruptor de 1 tecla. | ILUMI | 2.92 | 292
257 | 100 | unid | Interruptor 2 teclas. | ILUMI | 5.28 | 528
258 | 50 | unid | Interruptor externo 1 tecla. | ILUMI | 2.32 | 116
259 | 100 | unid | Interruptor sobrepor 1 tecla e tomada ( sistema X ). | ILUMI | 6.03 | 603
260 | 50 | unid | Interruptor sobrepor 1 tecla simples ( Sistema X ) | ILUMI | 4.47 | 223.5
261 | 100 | unid | Interruptor duas teclas simples ( sistema X ) | ILUMI | 6.21 | 621
273 | 300 | unid | Lâmpadas eletrônicas compacta 25w. x 127 volts. | EMPALUX | 7.66 | 2298
274 | 500 | unid | Lâmpadas fluorescentes 20w. | EMPALUX | 3.38 | 1690
275 | 1000 | unid | Lâmpadas fluorescentes 40w | EMPALUX | 3.35 | 3350
276 | 40 | unid | Lâmpadas alógena 500watts x 220 volts. | EMPALUX | 3.4 | 136
277 | 1500 | unid | Lâmpadas incandescentes 60w x 127volts | EMPALUX | 1.34 | 2010
278 | 1500 | unid | Lâmpadas incandescentes 100watts x 127volts | EMPALUX | 1.62 | 2430
280 | 50 | unid | Lima chata de 8' p/ afiação de ferramentas. | LS | 7.8 | 390
281 | 30 | unid | Lima redonda p/ moto serra. | LS | 7.78 | 233.4
282 | 400 | unid | Lixa p/ alvenaria Nº 60 | 3M | 0.7 | 280
283 | 200 | unid | Lixa p/ ferro fina nº 220. | 3M | 1.85 | 370
284 | 300 | unid | Lixa p/ ferro média Nº 150 | 3M | 1.95 | 585
285 | 200 | unid | Lixa para ferro nº 100 | 3M | 1.95 | 390
286 | 200 | unid | Lixa para madeira nº 100 | TATU | 0.33 | 66
287 | 200 | unid | Lixa p/ madeira fina Nº220 | TATU | 0.33 | 66
288 | 160 | unid | Lixa para madeira grossa n°80 | TATU | 0.33 | 52.8
289 | 200 | unid | Lixa p/ madeira média Nº 150. | TATU | 0.33 | 66
290 | 200 | unid | Lixa para massa nº 100 | TATU | 0.33 | 66
291 | 2 | unid | Lixadeira 220volts profissional. | SKIL | 300 | 600
292 | 60 | RL | Lona preta 4metros x100 metros - com peso mínimo de 22 quilos por rolo. | ELDORADO | 145.8 | 8748
300 | 200 | unid | Luva de couro bruto. (raspa) | REXON | 7.1 | 1420
303 | 10 | unid | Machadinha encabada. | SÃO ROMÃO | 17.73 | 177.3
312 | 10 | unid | Marreta de 1 kg c/ cabo | MANISUL | 11.97 | 119.7
313 | 10 | unid | Marreta de 2 kg c/cabo. | MANISUL | 20.85 | 208.5
314 | 10 | unid | Marreta de 3 kg c/ cabo. | MANISUL | 33.6 | 336
315 | 20 | unid | Martelo de unha profissional polido em aço c/ cabo | BRASFORT | 16.6 | 332
316 | 10 | unid | Martelo pena 300grs. | BRASFORT | 11.5 | 115
321 | 30 | CX | Massa de calafetar - 350gr | INTERFIX | 5.25 | 157.5
322 | 70 | CX | Massa epóxi 50grs. | DUREPOXI | 3.28 | 229.6
325 | 10 | unid | Multimetro - Corrente Continua - 250 MA | BRASFORT | 22 | 220
326 | 10 | unid | Nipel PVC 3/4. | KRONA | 0.61 | 6.1
327 | 20 | unid | Nível de alumínio 30cm. | BRASFORT | 5.29 | 105.8
329 | 25 | unid | Óculos de Proteção Incolor Anti-Risco. | KALYPSO | 3.92 | 98
332 | 30 | unid | Pá cortadeira quadrada nº 3 | JOMARCA | 9.37 | 281.1
333 | 15 | unid | Pá de bico nº2 | PARABONI | 19.35 | 290.25
334 | 30 | unid | Pá quadrada ajuntadeira c/ cabo | PARABONI | 19.35 | 580.5
335 | 1500 | unid | Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela | JOMARCA | 0.35 | 525
336 | 1000 | unid | Parafuso alto atarraxante 3,9 x 19 mm cabeça panela | JOMARCA | 0.11 | 110
337 | 1000 | unid | Parafuso alto atarrrachante 4,2x22mm cabeça panela. | JOMARCA | 0.11 | 110
338 | 1000 | unid | Parafuso auto atarraxante 4,2 x 32mm c/ cabeça de panela | JOMARCA | 0.11 | 110
339 | 1000 | unid | Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela | JOMARCA | 0.15 | 150
345 | 50 | unid | Parafuso p/bacia latão 12mm c/bucha. | DACUNHA | 2.7 | 135
346 | 100 | unid | Parafuso rosca soberba 1/4 x 70. | JOMARCA | 0.28 | 28
353 | 1400 | unid | Parafuso sextavado galvanizado 1/4 x 1. 1/2 | JOMARCA | 0.18 | 252
354 | 1500 | unid | Parafuso sextavado galvanizado 5/16 x 1. 1/2 | JOMARCA | 0.4 | 600
355 | 30 | unid | Pá quadrada de uso doméstico c/ cabo rosqueado | STILE | 22.22 | 666.6
356 | 15 | unid | Pé de cabra com no mínimo 45cm. | COSTA | 11.75 | 176.25
360 | 10 | unid | Picareta tipo chibanca c/ cabo | MANISUL | 25.2 | 252
361 | 60 | CJT | Pilha Palito AAA Alcalina, não recarregável embalagem com 2 Unidades. | BRASFORT | 2.93 | 175.8
362 | 60 | CJT | Pilha Pequena AA Alcalina, não recarregável embalagem com 2 unidades | BRASFORT | 3.18 | 190.8
363 | 10 | unid | Pimentão de cerâmica isolador. | GERMER | 2.59 | 25.9
364 | 80 | unid | Pincel uso geral 1" | ATLAS | 1.8 | 144
365 | 80 | unid | Pincel uso geral 2" | ATLAS | 2.67 | 213.6
367 | 80 | unid | Pincel uso geral 4" | ATLAS | 7.43 | 594.4
369 | 25 | unid | Pino modular simples RJ | INTERNED | 1.5 | 37.5
374 | 100 | unid | Plafonier em PVC. | ILUMI | 3.18 | 318
375 | 100 | unid | Plug fêmea p/extensão | ILUMI | 3.2 | 320
376 | 100 | unid | Plug macho 2P 10 A | ILUMI | 3.08 | 308
380 | 50 | unid | Ponteira RJ 45 | INTERNED | 0.96 | 48
381 | 15 | unid | Ponteiro de aço 8" | AMPARO | 6.6 | 99
382 | 250 | unid | Porca 5/8 Inox. | JOMARCA | 2.06 | 515
388 | 20 | unid | Porta sanfonada PVC branca 60 cm | HANNA | 72.5 | 1450
389 | 30 | unid | Porta sanfonada PVC branca 80cm | HANNA | 86.33 | 2589.9
406 | 10 | unid | Prumo de metal maciço Nº3 | EMAVA | 9.57 | 95.7
407 | 15 | unid | Quadro distribuição p/ 6 disjuntor | IPCL | 14 | 210
408 | 10 | unid | Quadro de distribuição plástico p/ 2 disjuntores. | IPCL | 7 | 70
412 | 10 | CX | Rebites de alumínio 3,2 x 12mm c/1000 Unidade | REBITOP | 27.72 | 277.2
413 | 10 | CX | Rebites de alumínio 3,2 x 14mm c/1000 Unidade | REBITOP | 28.8 | 288
414 | 10 | CX | Rebites de alumínio 3,2 x 16mm c/1000 Unidade | REBITOP | 29.1 | 291
415 | 10 | CX | Rebites de alumínio 3,2 x 22mm c/1000 Unidade | REBITOP | 40.43 | 404.3
416 | 10 | CX | Rebites de alumínio 4,0 x 10mm c/1000 Unidade | REBITOP | 40.26 | 402.6
417 | 10 | CX | Rebites de alumínio 4,0x12mm c/1000 unidade. | REBITOP | 42.32 | 423.2
418 | 10 | CX | Rebites de alumínio 4,0 x 16mm c/1000 Unidade | REBITOP | 43.92 | 439.2
419 | 10 | CX | Rebites de alumínio 4x25mm c/1000 unidades | REBITOP | 54.22 | 542.2
420 | 10 | CX | Rebites de alumínio 5,0x14mm c/ 1000 unidades | REBITOP | 63.27 | 632.7
426 | 20 | unid | Registro de gás residencial (válvula) | YANES | 10.69 | 213.8
427 | 300 | Kg | Rejunte de 1 Kg | JUNTALIDER | 2.45 | 735
428 | 20 | unid | Relê fotocélula 127 v | TEKLUZ | 10.9 | 218
437 | 80 | unid | Rolo de espuma 15cm p/ textura | ROMA | 4.08 | 326.4
438 | 60 | unid | Rolo de espuma 9cm p/ textura | ROMA | 2.79 | 167.4
439 | 50 | unid | Rolo de lã 9 cm | COMPEL | 3.13 | 156.5
440 | 50 | unid | Rolo de lã antigota 23 cm | COMPEL | 6.24 | 312
441 | 50 | unid | Rolo p/ textura fina 23cm | CONDOR | 9.35 | 467.5
442 | 50 | unid | Rolo p/ textura grossa 23 cm | CONDOR | 12.25 | 612.5
443 | 20 | unid | Sensor de presença bi volt teto/parede | A.SANTOS | 31.32 | 626.4
444 | 150 | unid | Serra Bimetal 12/24 | IRWIN | 3.42 | 513
446 | 3 | unid | Serra Mármore 115mm - 1200 wats. | FORT | 183 | 549
453 | 15 | unid | Talhadeira de aço de 10" | AMPARO | 6.48 | 97.2
476 | 50 | unid | Tomada comum cc/ entrada RJ11 | INTERNED | 3.7 | 185
477 | 50 | unid | Tomada 3 pinos (computador) | ILUMI | 3 | 150
478 | 50 | unid | Tomada de sobrepor completa RJ 45 | ILUMI | 7.3 | 365
479 | 50 | unid | Tomada de telefone Padrão. | ILUMI | 6.9 | 345
480 | 50 | unid | Tomada dupla 2P + terra, 10 amp. | ILUMI | 4.7 | 235
481 | 25 | unid | Tomada duplo sistema sx | ILUMI | 7.65 | 191.25
482 | 50 | unid | Tomada externa 10A. | ILUMI | 3.3 | 165
484 | 100 | unid | Tomada simples 2P + terra, 10 amp. | ILUMI | 3 | 300
485 | 50 | unid | Tomada Sobrepor 20 A | ILUMI | 3.86 | 193
486 | 100 | unid | Tomada ZP + T 20 A | ILUMI | 7.2 | 720
487 | 80 | unid | Torneira 3/4 de metal p/ jardim. | IZAMAR | 14 | 1120
488 | 120 | unid | Torneira bóia 3/4 pressão baixa | LUCONI | 4.6 | 552
489 | 120 | unid | Torneira de metal para lavatório 1/2 | IZAMAR | 19.5 | 2340
490 | 40 | unid | Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha. | IZAMAR | 22.65 | 906
491 | 40 | unid | Trincha 1" | COMPEL | 1.4 | 56
492 | 40 | unid | Trincha 2" | COMPEL | 2.4 | 96
500 | 20 | BR | Tubo Eletroduto 1/2 c/ 3 mts. | AVANT | 2.57 | 51.4
501 | 40 | BR | Tubo Eletroduto 3/4" c/ 3mts. | AVANT | 4.4 | 176
502 | 50 | unid | Tubo ligação Flexível p/bacia sanitária | ASTRA | 4.3 | 215
503 | 100 | unid | Válvula p/ lavatório 3/4 c/unho 7/8. | LUCONI | 1.2 | 120
504 | 100 | unid | Válvula p/ descarga completa. | CIPLA | 80 | 8000
505 | 50 | unid | Válvula p/ pia de cozinha 3/4 | LUCONI | 1 | 50
506 | 12 | CX | Vareta de eletrodos K46-3,25mm cx c/ 20kg. | ELLED | 267 | 3204
507 | 100 | unid | Vaselina em pasta de 90grs. | GITANES | 2.9 | 290
508 | 50 | unid | Vassoura de aço de jardim, regulável nº 22 | FAMASTIL | 9.4 | 470
509 | 100 | unid | Veda rosca 18mm x 10 metros. | TECNOTAP | 1.2 | 120
510 | 100 | unid | Veda rosca 18x25 | TECNOTAP | 1.8 | 180
519 | 20 | unid | Fechadura de porta em alumínio (abrir) | SOPRANO | 30.8 | 616
522 | 50 | unid | Torneira bica móvel em metal. | IZAMAR | 32.92 | 1646
|  |  | Total geral da proposta |  |  | 123985.82
Local de entrega: Conforme Nota de Empenho
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Nota de Empenho.
Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aprovação do respectivo processo pelo setor competente.
Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.
Declara, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.
Banco Caixa Econômica Federal Ag 1632 C/C 1131-6
Curitiba, 27 de Março de 2014.
_________________________________________________________________________
D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Ltda EPP
Delcio Martins - Proprietário
RG: 3.203.137-4PR
CPF: 450.380.079-53