## 127-220V
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Obra:ENTRADA DE ENERGIA DO CMEI CANTINHO FELIZ
Município: | MATINHOS/PR |  |  |  | 25%
Planilha Orçamentária PADRÃO 100A
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 |  | POSTE CONCRETO 200 DAN | UND | 1 | 296.7
1.2 |  | DISJUNTOR 100A TRIFÁSICO | UND | 1
1.3 |  | CAIXA GN BIFÁSICA (BEGE) | UND | 1
1.4 |  | CABO RÍGIDO 35,00 MM2 | RL | 40
1.5 |  | HASTE TERRA COM CONECTOR5/8´´ | BR | 1
1.6 |  | ARMAÇÃO COM ROLDANA E PARAFUSO | UND | 1
1.7 |  | CONDUITE DE 1´´ | BR | 1
1.8 |  | CONDUITE 1 1/4´´ | BR | 2
1.9 |  | PARAFUSO 1 1/4´´ | UND | 2
1.10 |  | BUCHA 1 1/4´´ | UND | 2
1.11 |  | ARRUELA 1 1/4´´ | UND | 2
1.12 |  | PARAFUSO 1´´ | UND | 2
1.13 |  | BUCHA 1´´ | UND | 2
1.14 |  | ARRUELA 1´´ | UND | 2
1.15 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO | UND | 1
1.16 |  | FITA ISOLANTE-COR AZUL, BRANCO, ANARELO E VERMELHO | RL | 4
1.17 |  | BRAÇADEIRA PARA CAIXA | UND | 1 | 3706.8108
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 2406
Valor Total da menor cotação com BDI de 20% | [6 empty] | 2887.2
PARTES INTERNAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 |  | CONDUITE 2´´ | BR | 4 | 296.7 | 15 | 60
1.2 |  | CURVA 2´´ | UND | 2 |  | 10 | 20
1.3 |  | LUVA 2´´ | UND | 4 |  | 2 | 8
1.4 |  | CABO FLEXÍVEL 16,00MM2 | M | 60 |  | 10 | 600
1.5 |  | TOMADA 20A | UND | 4 |  | 10 | 40
1.6 |  | CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 | RL | 1 |  | 110 | 110
1.7 |  | CABO FLEXIVEL 4,0MM2 | RL | 1 |  | 190 | 190
1.8 |  | CABO FLEXIVEL 6,0MM2 | RL | 1 |  | 300 | 300
1.9 |  | CAIXA PARA 12 CIRCUITOS | M | 1 |  | 193 | 193
1.10 |  | CONDUÍTE 3/4´´ | UND | 6 |  | 6 | 36
1.11 |  | LUVA 3/4´´ | UND | 3 |  | 0.8 | 2.4
1.12 |  | CAIXA PARA CONDULETE | BR | 6 |  | 6 | 36
1.13 |  | CAIXA 2X4 | UND | 6 |  | 2 | 12
1.14 |  | BRAÇADEIRA PARA CONDUÍTE 3/4 | UND | 20 |  | 1 | 20
1.15 |  | PARAFUSO COM BUCHA 6,00MM | UND | 40 |  | 0.5 | 20
1.16 |  | DISJUNTOR 32A BIPOLAR DIN | UND | 4 |  | 48 | 192
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 1839.4
Valor Total da menor cotação com BDI de 20% | [6 empty] | 2207.28
VALOR DA MÃO DE OBRA ELÉTRICA | [5 empty] | 2400 | 2880
VALOR DA MÃO DE OBRA CIVIL | [5 empty] | 800 | 1000
VALOR GLOBAL |  | Valor Total da menor cotação com BDI de 20% |  |  |  |  | 8974.48

## 220-380V
Ministério da Educação
Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²
Município: |  |  |  | 25%
Endereço:
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal | m² | 6 | 296.7
1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m | m² | 66
1.3 | Barracões provisórios | m² | 20 | 3706.8108
1.4 | Locação de construção com gabarito de madeira | m² | 627 | 2.62
1.5 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 869.8
1.6 | Ligação provisória de água | un | 1
1.7 | Ligação provisória de esgoto | un | 1
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m | m³ | 57.18 | 16.96
2.2 | Regularização e compactação mecânica do fundo da vala | m² | 51.28 | 1.87
2.3 | Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto | m³ | 35.3 | 16.96
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 0
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x | m² | 106.13
3.2 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 28.84 | 11.84
3.3 | Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento | m³ | 24.07 | 1149.66
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 0
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura | m² | 516
4.2 | Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento | m³ | 5.4
4.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco | m² | 594.86
4.4 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral | m² | 248.16
4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm | m² | 61.2
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 0
5.0 | DREANAGEM PLUVIAL
5.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | ml | 64.32
5.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | ml | 22
5.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | un | 12
5.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V
6.1 | Luva de aço galvanizado 3/4'' | un | 10
6.2 | Luva de aço galvanizado 1'' | un | 2
6.3 | Condulete LB | un | 5
6.4 | Condulete TA | un | 4
6.5 | Condulete XA | un | 1
6.6 | Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' | un | 40
6.7 | Abraçadeira metálica tipo D de 1'' | un | 4
6.8 | Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² | ml | 330
6.9 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 A | un | 5
6.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA | un | 1
6.11 | Eletroduto aço galvanizado de 1'' | ml | 10
6.12 | Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' | ml | 70
6.13 | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | un | 10
6.14 | Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W | un | 10
6.15 | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores unipolar + 1 tripolar | un | 1
6.16 | Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00 m | un | 4
6.17 | Cordoalha de aço 35 mm² | ml | 8
6.18 | Conector de bronze para haste de 5/8" | un | 4
Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 0
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | Pintura em superfície de concreto | m² | 61.2
7.2 | Limpeza geral | m² | 627
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 0
Custo Total com BDI incluso | [5 empty] | 0